## SUMMARY
Sample # | Tissue | Brain | Slide # | Array # | Ct | cDNA Amp Cycle | Agilent [cDNA] pg/ul | Dilution Factor | Total cDNA ng | cDNA Input | SI cycles | Ave frag length | Agilent [pg/ul] | Dilution Factor | Library [pg/ul] | index_name | index(i7) | index2_workflow_a(i5) | index2_workflow_b(i5) | % Coverage Array | Est Read Pairs | MiSeq | NovaSeq
33-10v | HPC | Br2720 | V12F14-051 | A1 | 14.67 | 15 | 1506.46 | 2 | 120.5168 | 30.1292 | 17 | 540 | 6439.25 | 1 | 6439.25 | SI-TT-D3 | CCTTCTAGAG | AATACAACGA | TCGTTGTATT | 68 | 17000000 | TRUE | TRUE
34v_scp | HPC | Br2720 | V12F14-051 | B1 | 14.58 | 15 | 1612.64 | 2 | 129.0112 | 32.2528 | 17 | 474 | 2457.92 | 7 | 17205.44 | SI-TT-D7 | CCTGTCAGGG | AGCCCGTAAC | GTTACGGGCT | 50 | 150000000 | FALSE | TRUE
35v_scp | HPC | Br2720 | V12F14-051 | C1 | 14.75 | 15 | 1229.45 | 2 | 98.356 | 24.589 | 17 | 475 | 3085.02 | 7 | 21595.14 | SS-TT-E7 | GTCCTTCGGC | TCATGCACAG | CTGTGCATGA | 80 | 240000000 | FALSE | TRUE
36v_scp | HPC | Br2720 | V12F14-051 | D1 | 14.72 | 15 | 1465.92 | 2 | 117.2736 | 29.3184 | 17 | 452 | 3082.25 | 7 | 21575.75 | SS-TT-F7 | AATGTATCCA | AATGAGCTTA | TAAGCTCATT | 90 | 270000000 | FALSE | TRUE
|  | 33-10v |  |  | 34v_scp |  |  |  | 35v_scp |  |  |  | 36v_scp